| ICS | 03．160 |
| --- | --- |
| CCS | C 72 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

殡仪馆职工安全防护通用要求

General requirements for safety protection of Funeral home staff

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国民政部提出。

本文件由全国殡葬标准化技术委员会（SAC/TC 354）归口。

本文件起草单位：中国殡葬协会、新乡市殡仪馆、苏州康喜医疗净化设备有限公司、厦门开目管理咨询有限公司、秦皇岛市海涛殡葬用品有限公司、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、北京市殡葬协会、北京市八宝山殡仪馆、厦门市殡仪服务中心、重庆泉融安防技术有限公司、济南金民电子科技有限公司、彼念（北京）科技有限公司。

本文件主要起草人：王李栓、金燕芳、王忠洲、王勇伟、孙智勇、杨文静、裴春悦、周卫华、吕良武、曾丽文、马亮、李海军、高世峰、曾卫鹏、康玉婷、周观平、陈中政。

殡仪馆职工安全防护通用要求殡仪馆职工安全防护通用要求殡仪馆职工安全防护通用要求殡仪馆职工安全防护通用要求

  - 范围

本文件规定了殡仪馆职工安全防护的基本要求、功能区的危险源危害与防护要求以及职业危害的监护和管理要求。

本文件适用于殡仪馆的职工安全防护和管理。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19053  殡仪场所致病菌安全限值

GB/T 19054  燃油式火化机通用技术条件

GB/T 23287  殡葬术语

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学因素

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素

GBZ/T 213  血源性病原体职业接触防护导则

MZ/T 101  火化机烟气净化设备通用技术条件

MZ/T 135-2019  遗体收殓运输卫生技术规范

MZ/T 142  燃气式火化机通用技术条件

  - 术语和定义

GB/T 23287界定的术语和定义适用于本文件。

    - 遗体处置区 division for corpse disposal

对遗体进行清洗、消毒、防腐、整容、整形、解剖等处理的区域。

  - 基本要求

    - 应保护不同人群，控制不同类型的危险源。

    - 应建立职工安全管理制度。针对停电、火灾等紧急情况制定应急方案，定期进行人员培训和演练。

    - 殡仪馆各场所致病菌安全限值应符合GB 19053的要求，化学危害因素应符合GBZ 2.1的相关规定，物理危害因素应符合GBZ 2.2的相关规定。

    - 应给殡仪馆职工配备相应的劳动保护用品。

    - 应有区分功能的停车场，遗体接运车应停放在专用位置。

    - 应有污染衣物处置间，对污染衣物采取措施消毒处理。

    - 应对业务大厅等公共场所进行定期清洁消毒。

    - 传染病流行期间，应按卫生疾控部门的要求进行卫生防护。

  - 功能区的危险源危害与防护要求

    - 遗体接存区

      - 主要危险源危害

接存区主要危险源危害，包括但不限于以下内容：

- 物理危害：

  - 车辆撞击造成的人体伤害；

  - 冷藏柜的压缩机工作时释放出的高温导致中暑等。

- 生物危害：

  - 车辆、设备和工具携带的致病菌导致人体感染疾病；

  - 工作场所和遗体滋生的致病菌导致的人体感染疾病。

      - 防护要求

        - 在遗体接存区的殡仪车停置点应设置警示标志。

        - 冷藏柜的压缩装置宜和遗体存放区隔离分开。

        - 遗体接运车应配备消毒设备，每次接运遗体后应消毒。

        - 遗体接运车内应经常通风。

        - 冷藏遗体应分区、分类管理：

- 长期存放区和临时存放区；

- 按MZ/T 135-2019中I类和II类存放。

        - 遗体存放区应保持空气流通，必要时可配备降温和空气循环装置。

        - 应对遗体接存区的场地、设备和工具进行定期的清洁和消毒。

        - 接存区域工作人员应佩戴手套、口罩等防护用品。

        - 接触到遗体、体液和血液应及时清洁消毒。

    - 遗体处置区

      - 主要危险源危害

处置区主要危险源危害，包括但不限于以下内容：

- 物理危害：防腐、整容（整形）时操作不当导致的器械创伤等；

- 化学危害：化学药品的挥发、接触导致的人体伤害等；

- 生物危害：

  - 设备和工具携带的致病菌导致的人体感染疾病；

  - 工作场所和遗体滋生的致病菌导致的人体感染疾病。

- 心理影响：长期接触遗体对心理产生的不利影响。

      - 防护要求

        - 遗体的防腐、整容（整形）应编制操作规程，并按规程作业。

        - 应编制化学品安全技术说明书（MSDS），其内容包括：材料组成和成分信息、危害标识、急救措施等，并张贴在醒目位置。

        - 遗体处置区，宜设置以下区域：

- 准备室，准备室应设在遗体防腐室、遗体整容室入口处；

- 污水处理区域；

- 盥洗池和操作台，应阻燃、耐腐蚀、易冲洗；

- 卫生间、更衣室和淋浴室。

        - 遗体处置区应设置场地，配备遗体消毒设备、工具的消毒设备、通风设备、空气净化设备。

        - 遗体处置前，应对遗体处置区的准备室、遗体防腐室、遗体整容室和遗体解剖室进行消毒，对遗体进行防腐操作后应对遗体处置区进行消毒。

        - 遗体防腐、整容，应符合以下要求：

- 在准备室按GBZ/T 213个人防护要求进行卫生防护，非一次性防护用品等应定期清洗消毒；

- 对遗体进行消毒；

- 避免直接接触遗体，当体液、血液溅到皮肤上应及时清洗、消毒；

- 离开操作间用消毒用品（如肥皂）洗手。

        - 配备单独的药剂存放柜（间）和专用的防腐工具柜。

    - 遗体告别厅

      - 主要危险源危害

遗体告别厅主要危险源危害，包括但不限于以下内容：

- 物理危害：

  - 发生火灾等情急情况导致的人体伤害；

  - 扩音设备音量过大导致听力损伤。

- 生物危害：

  - 设备携带的致病菌导致的人体感染疾病；

  - 遗体滋生的致病菌导致的人体感染疾病等。

      - 防护要求

        - 应配备消防安全设施，并定期的检查。

        - 大型告别会时应安排人员维护现场秩序。

        - 告别厅装饰装修应有消声功能、其允许噪声应符合相关要求。

        - 经常通风，每次告别结束应对告别厅和瞻仰棺进行清洁消毒。

    - 火化区

      - 主要危险源危害

火化区主要危险源危害，包括但不限于以下内容：

- 物理危害：

  - 火化机工作时释放的热量导致中暑；

  - 火化设备及其辅助设备运行时产生的噪音和粉尘对人体造成的伤害；

  - 发生火灾等紧急情况导致的人体伤害。

- 化学危害：遗体火化时产生的有害气体的对人体造成的伤害等；

- 生物危害：设备携带的致病菌、遗体滋生的致病菌导致人体感染疾病。

      - 防护要求

        - 火化场所应配备通风、吸尘和空气净化设备，通风时进风应来自室外。

        - 火化机的性能要求应符合GB/T 19054和MZ/T 142的规定，烟气净化设备的性能要求应符合MZ/T 101，宜采用操作安全便捷、自动化程度高的产品。

        - 火化机辅助设备应与操作间分离，安装在通风散热的设备房内。

        - 火化区地面及工具设备应每天进行消毒。

        - 火化时应佩戴口罩、手套、防护眼镜等防护用品，直接接触到遗体后应及时洗手消毒。

        - 工作防护服、口罩、手套等定期进行消毒更换。

    - 祭祀区

      - 主要危险源危害

祭祀区主要危险源危害，包括但不限于以下内容：

- 物理危害：火灾导致的死亡或人体伤害，挤压、践踏造成的人体伤害；

- 化学危害：燃烧祭品产生的有害气体，对人体的伤害。

      - 防护要求

        - 应配有消防安全设施，并进行定期的检查。

        - 大型祭祀活动（如：清明节、中元节等）应做好预案，并安排人员维护现场秩序。

        - 提倡绿色祭祀，用鲜花代替纸钱等燃烧祭品。

        - 配置环保祭品燃烧炉。

        - 佩戴口罩。

  - 职业危害的监护和管理

    - 职业培训

      - 殡仪馆职工上岗前应经过劳动安全卫生培训，培训内容包括但不限于：

- 国家的安全法规、标准；

- 殡仪馆的安全制度；

- 各职业岗位的劳动安全卫生规程及劳动安全自我保护等内容；

- 操作过程的危害、有害因素，劳动安全防护措施，紧急情况下的应急措施；

- 所使用的有害物质，对人体的危害，个人防护知识，相应的急救措施；

- 个人防护用品的性能及其使用方法。

      - 培训应有相关记录，并作为档案保存。

    - 工作场所危险源监测与管理

      - 殡仪馆应对工作场所的危险源进行定期检测，包括但不限于以下内容：

- 二噁英及其他有害气体，每年至少测定一次；

- 噪声每年至少测定一次；

- 致病菌每年至少测定一次。

      - 当检测结果不符合要求时，可采用以下整改措施：

- 消除危险源；

- 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代；

- 采用工程控制和重新组织工作；

- 采用管理控制，包括培训等；

- 采用适当的个体防护装备。

      - 应定期检查职业卫生、职业安全和职业防护的设施设备，发现问题及时处理。

      - 用于防尘的水中固体悬浮物及PH值，应定期检测。

      - 监测结果应建立档案，并按规定上报相关部门。

    - 健康管理

      - 殡仪馆应对殡仪馆职工每年进行至少一次职业健康检查，并建立健康档案。

      - 对特殊人员（如一线职工、密切接触遗体人员等）应至少半年进行一次具有岗位针对性的职业健康检查项目。

      - 殡仪馆宜建立心理干预机制，定期对殡仪馆职工进行心理疏导。宜制定心理援助计划，形成心理抚慰机制。

参考文献

[1] GB 39800.1-2020  个体防护装备配备规范 第1部分：总则