行业标准

《遗物焚烧尾气处理设备通用技术条件》

（征求意见稿）

编制说明

标准起草组

2023年12月

《遗物焚烧尾气处理设备通用技术条件》行业标准

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

根据民政部办公厅关于印发《2021年民政部标准制定计划》的通知，经专家会议评审并报部领导同意，决定《遗物焚烧尾气处理设备通用技术条件》（计划号：MZ2021-T-017）（以下简称“本文件”）以推荐性行业标准向民政部申请立项，技术归口单位为全国殡葬标准化技术委员会。主要承担单位为山东致远环保设备有限公司等。

（二）制定背景

随着我国殡葬事业的发展和节能减排战略的实施，遗物焚烧尾气的污染排放已经引起了社会的广泛关注，对遗物焚烧尾气进行深度治理已迫在眉睫，推广使用遗物焚烧尾气处理设备，可有效治理尾气中的烟尘、SO₂、NOx、CO、HCl、汞、镉、铅、二噁英类有害物质，减少污染物排放。

殡葬行业中遗物焚烧是目前造成环境污染最重的场所之一，遗物焚烧烟气不达标排放，与节能减排及可持续发展的形势要求相差甚远。2015年相关部委制定了《火葬场大气污染物排放标准》（GB 13801-2015），标准规定了火葬场区域内遗体处理、遗物祭品焚烧过程中产生的大气污染物排放限值要求，但并无尾气处理设备的相关要求。遗物焚化尾气处理设备根据殡葬行业实际需求，针对遗物焚烧炉烟气的特点进行工艺设计，对遗物焚烧炉烟气进行净化处理实现达标排放，是殡葬服务机构环境保护的关键设备。

本文件制定了遗物焚烧尾气处理设备的技术要求、测试方法、检验规则、标牌、标识、包装和运输内容。适用于各类遗物焚烧尾气处理设备。

本文件的制定和行业应用，有利于提高遗物焚烧尾气处理设备生产厂家的产品质量，对产品质量控制、产品销售、推广应用、行业发展起到良好的规范作用，减少遗物焚烧尾气对环境造成的污染，填补国内空白，与未使用遗物焚烧尾气处理设备相比，颗粒物、SO₂排放量预计将减少100%，NOx、VOCS排放量预计将减少40.5%和27.8%；PM10和PM2.5预计将减少100%。

本文件的实施，将有效控制遗物焚烧尾气的排放，促进遗物焚烧尾气处理设备的科技进步，促进企业技术创新，促进大气环境质量的持续改善，必将产生巨大的经济效益和环境效益。

制定《遗物焚烧尾气处理设备通用技术条件》标准是十分必要的，通过制定并实施遗物焚烧尾气处理设备产品标准，具有很强的现实意义：一是有利于规范遗物焚烧尾气处理设备生产厂家的设计与生产，提高产品质量；二是有利于环保部门监管遗物焚烧的尾气污染，促进节能减排；三是有利于操作者对遗物焚烧尾气处理设备的安全使用，保障安全生产；四是有利于保障供需双方的合法权利，为设备验收提供依据。

（三）主要工作过程

本文件的编制主要经历了以下阶段：

2021年10月，形成《遗物焚烧尾气处理设备通用技术条件》工作组讨论稿。

2022年7月，形成《遗物焚烧尾气处理设备通用技术条件》征求意见稿，共征集意见27条，未采纳意见1条。

2023年3月，标准起草组根据征求意见结果，对征求意见稿进行修订，形成送审稿。

2023年5月，标准起草组根据审查会专家意见，对送审稿进行了修订，形成报批稿。

2023年6月，全国殡葬标准化技术委员会组织了线上研讨会，对技术审查时专家提出的意见进行了研讨，进一步完善了标准文本，形成报批稿（第二稿）。

2023年12月，标准起草组根据报批稿审查会议专家意见，对报批稿（第二稿）进行了修订，形成报批稿（第三稿）。

二、行业标准编制原则、主要内容及其确定依据

（一）制定原则

本文件编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则。

1.统一性原则。本文件严格按照GB/T 1.1-2020给出的结构和起草规则的规定起草。

2.协调性原则。本文件力求与现有相关国家和行业标准协调配套，在引用和条文编制过程中，避免与其它标准交叉、重复和矛盾。

3.适用性原则。本文件的主要技术内容应符合实际需求，适用于遗物焚烧尾气处理设备的设计、生产及使用。

4.一致性原则。本文件总体上应与相关法规及有关强制性标准的要求一致。

5.规范性原则。本文件的制定过程、规范内容和表现形式力求规范，标准的整体结构应科学合理。

- （二）主要内容

适用范围：本文件适用于各类遗物焚烧尾气处理设备。

1.技术要求，主要条款如下：

（1）技术性能要求：烟尘、烟尘黑度、CO、NOx、SO₂、HCl、Hg、二噁英类排放应符合GB 13801-2015中4的规定。

（2）材料要求：选择压力容器时应符合GB/T 150.4-2011中4.1的规定，选择非压力容器时应符合NB/T 47003.1-2009中4的规定。

（3）制造要求：应根据图纸要求进行试装，在符合并达到各项工艺技术文件要求的前提下，方可进行出厂或验收检验。

2.测试方法，主要条款如下：

（1）外观检查应按设计图纸和技术文件进行。

（2）大气污染物排放监测分析应按GB 13801-2015中5的规定执行。

（3）烟气排放连续监测系统技术验收，应按HJ 75-2017中9的规定测试。

- （三）制定依据

（1）GB/T 1.1 标准编写规则

（2）GB 13801-2015 火葬场大气污染物排放标准

（3）GB/T 19632 殡葬服务、设施、用品分类与代码

（4）GB/T 23287 殡葬术语

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

我国是世界上人口最多的国家，遗物祭品焚烧量巨大，焚烧种类主要为衣服、花圈、纸类，每具遗体火化所对应的衣服、花圈和纸类的平均焚烧量分别为12Kg、15Kg、2Kg(2017年北京市12家殡仪馆调查数据)。

遗物祭品焚烧产生的大气污染物主要有SO₂、NOx、CO、颗粒物及VOCS（有机挥发物）排放因子、二噁英类、多环芳烃等有害污染物，如遗物祭品焚烧废气直接排放，其颗粒物排放浓度非常高，TSP（总悬浮颗粒物）可高达2020.0mg/m³，是《火葬场大气污染物排放标准》(GB 13801-2015)排放限值（参照烟尘限值80mg/m³）的25.3倍，PM10和PM2.5排放质量浓度分别为1831.3mg/m³、1306.9mg/m³。

通过本文件尾气净化处理设备净化，遗物祭品焚烧颗粒物排放浓度大幅下降，TSP小于10mg/m³，低于排放标准，尾气净化效果非常明显，PM10和PM2.5平均排放质量浓度分别为4.0mg/m³、3.2mg/m³，相对于未使用尾气净化处理设备，去除率接近100%。

由于遗物祭品焚烧一般不额外添加燃料，导致遗物祭品焚烧不充分，CO排放质量浓度较高，在1092.0～3333.3mg/m³。未经本项目尾气处理设备净化的烟气中，CO排放质量浓度为2671.4mg/m³，是《火葬场大气污染物排放标准》(GB 13801-2015)排放限值（参照CO限值200mg/m³）的13.4倍，超标严重。

由于不使用含硫燃料，遗物祭品焚烧烟气中的SO₂主要来自随葬品材料中的硫分，其排放质量浓度为4.0～14.3mg/m³，可以达到排放标准，NOx、VOCS的排放质量浓度分别为98.1～299.03mg/m³、63.2～645.0mg/m³。本项目尾气处理设备对SO₂、NOx、VOCS有很好的去除效果，主要通过CaO粉、Ca(OH)₂粉、NaOH、电石渣粉等吸收剂，吸收酸性气体，VOCS在降低遗物焚烧尾气温度的过程中也能有效部分去除。经本项目尾气处理设备净化后的烟气中的SO₂、NOx、VOCS的平均去除率分别为100%、40.5%和27.8%。

遗物焚烧尾气处理设备的环保指标的测试方法按表

表1 环保指标的测试方法

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 重量法 | GB/T 16157 |
| 2 | 烟尘黑度 | 林格曼烟度法 | GB/T 5468 |
| 3 | 一氧化碳 | 非色红外吸收法 | HJ/T 44 |
| 4 | 氮氧化物 | 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
| 5 | 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | GB/T 15262 |
| 6 | 氯化氢 | 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27 |
| 7 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 |
| 8 | 二噁英类 | 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.2 |

我国遗体火化、遗物祭品焚烧大气污染治理起步较晚，相关研究相对较少，技术相对落后，遗物祭品焚烧尾气处理设备主要由冷却装置、脱硫脱酸装置和布袋除尘器等组成，本项目在总结国内现有遗物祭品焚烧尾气处理设备构成的基础上进行了技术创新，增加了多元催化、旋风除尘、火星拦截和活性炭吸附等工艺技术，提高了遗物焚烧装置对颗粒物、VOCS、二噁英类及常规污染物的去除效率，从源头和末端对遗物焚烧污染物排放进行有效控制。

本文件经过查阅大量国内外文献资料，并走访、调研国内主要遗物焚烧尾气处理设备生产厂家，并经专家会议讨论、综合相关专家的意见后，进行制定的，具有良好的技术先进性、创新性，处于国内先进水平。

四、采标程度以及与国内外同类标准水平的对比情况

无。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件符合《殡葬管理条例》第十六条“生产火化机必须符合国家规定的技术标准，禁止制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备”的要求；本文件大气污染物的排放的要求与GB 13801-2015国家强制性标准的要求一致。

本文件主要涉及殡仪馆所使用的遗物焚烧尾气处理设备，建议本文件为推荐性行业标准。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、作为推荐性标准的建议及理由

本文件为推荐性标准，属于殡葬设施设备技术规范，是民政标准体系中殡葬设备标准的一个组成部分。将为遗物焚烧尾气处理设备的生产、运行以及监督管理提供依据。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议建设单位在遗物焚烧尾气处理设备进行项目可行性研究、设备招投标、工程建设和运行管理工作中积极采用本文件。建议工程设计部门和设备、材料供应商在设计和供货中积极采用本文件。

九、代替或废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。