《上肢肌电假肢功能训练规程》

行业标准编制说明

- 工作简况

- 1.1 任务来源：

按照民政部办公厅《关于组织申报2022年度民政标准立项的通知》和全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会发布的《2022年康复辅助器具新型标准体系建设项目申报指南》，本标准确立为2022年度民政行业标准。项目编号为MZ2022-T-022。

标准性质：行业标准

归口单位：全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会。

- 1.2 制定背景

近年来，因疾病、交通事故、工伤、自然灾害等因素的影响，上肢截肢人数逐年增加。据2018年调研，在我国226万肢体缺失者中，上肢肢体缺失者约45万人，数量庞大。他们不仅失去正常的肢体功能，还要遭受异样目光，无法正常生活。安装上肢假肢是上肢肢体缺失者弥补日常生活功能和肢体外观缺陷的唯一手段。肌电假肢是目前市场上主要的功能性假肢，占据绝大部分市场份额。肌电假肢装配后须进行有效的功能训练，方能实现补偿人体肢体缺失功能的目的。然而，在装配过程中，功能训练往往草草了事，存在着“功能训练点到即可”、“装配结束即服务结束”等现象；且功能训练项目多为装配机构自行设计，训练内容不规范、不全面、不统一。大量上肢假肢使用者由于没有受到良好的功能训练，不能很好地使用假肢，使用体验低于预期，拒绝复装，成为上肢假肢行业发展缓慢的原因之一。针对这一现状，亟需一个行业标准对上肢假肢功能训练进行科学、统一地规范，指导上肢肌电假肢使用者进行科学的功能训练，更好地使用假肢补偿缺失的肢体功能。

通过制定本标准，规定上肢肌电假肢功能训练的内容和方法，为上肢假肢功能训练提供标准化规程，指导上肢肌电假肢使用者进行科学、有效的功能训练。本标准的制定将极大地改善上肢肢体缺失者康复质量，提高他们的自我认同和社会认同，推动假肢产业的健康发展，同时也可完善康复辅助器具行业的标准体系。

- 1.3 起草信息

1.3.1 起草单位

国家康复辅具研究中心、厦门金亿通精密制造有限公司、国家康复辅具研究中心北京辅具装配部、丹阳假肢厂有限公司、常州市钱璟康复股份有限公司、上海科生假肢有限公司、陆军军医大学第一附属医院、天津市医疗器械审评查验中心。

1.3.2 主要起草人

陈茜茜、张秀峰、方新、马凤领、张宁、姚峰、陶静、张志敏、罗来山、樊天润、刘俊玲、杨东庆、凌伟、周祥华、侯景明、颜如冰、李新凯、柳朝晖。

1.3.3 主要分工

陈茜茜负责标准编写原则、框架结构、具体编写方案的制定、及主要内容的起草，其余起草人参与收集资料、调研等相关工作。

- 1.4 起草过程

1.4.1 启动阶段

本项目计划申报立项后，由国家康复辅具研究中心牵头，负责标准的组织协调工作，并联合北京辅具装配部、丹阳假肢厂、常州市钱璟康复股份有限公司、上海科生假肢有限公司等单位共同成立了标准起草小组。

2022年1月，接到民政部2022年组织申报本年标准工作的通知。由国家康复辅具研究中心牵头，组织项目启动会，确立项目目标，拟订项目实施计划。

1.4.2  标准草案编制阶段：

国家康复辅具研究中心牵头明确了工作指导思想，制定了工作原则，确定了起草组成员和任务分工。起草组首先多方借鉴其他标准编制的经验，先后组织成员对GB 22457—2008《假肢配置服务》、GB/T 22456—2008《残肢功能训练》、GB/T 44425—2024《假肢装配康复训练规程》等标准，对上肢假肢功能训练相关的技术文献进行收集、整理、学习和讨论，并深入分析、研究和总结，全面了解标准的内涵及编制方法，为标准制定提供技术支撑；并深入假肢装配机构，通过调研、专家咨询、组织召开座谈会等方式，对上肢肌电假肢功能训练的内容进行研讨，在充分调研、分析和总结的基础上，于2022年2月编写出《上肢肌电假肢功能训练规程》草案稿。起草组多次组织内部讨论，确定了标准初步的框架与内容，进行行业标准立项申请。

1.4.3  征求意见阶段：

标准立项后，起草组从三个方面入手，开展针对上肢肌电假肢功能训练的广泛调研。一是查阅、检索技术资料，并整理、分析。起草组成员以GB/T 22456—2008《残肢功能训练》为依托，将上肢肌电假肢功能训练流程分为基础动作训练、进阶动作训练和日常生活活动训练。参考大量国内外标准、评价工具、技术文献、书目，包括GB/T 44425—2024《假肢装配康复训练规程》、GB/T 41841—2022《前臂假肢功能评估》、上肢截肢者活动测量（Activities Measure for Upper Limb Amputees, AMULA）、捷成泰勒手功能测试（Jebsen-Taylor Hand Function Test, JHFT）、“Prosthetic Training: Upper Limb”、“Managing the Upper Extremity Amputee: A Protocol for Success”等，对其中的训练或评价项目进行整理、学习和讨论，并深入分析、研究和总结，结合日常生活活动，全面细化上肢肌电假肢功能训练的项目和方法。二是深入假肢装配机构，汲取上肢肌电假肢功能训练的实践经验，对功能训练项目和方法进行优化。三是通过专家咨询、组织召开座谈会等方式，对上肢肌电假肢功能训练的内容进行研讨，在技术专家的指导下进一步优化、完善功能训练的流程、项目和方法。

在上述基础上，起草组分别于2023年3月17日和2023年6月15日召开两次线下专家咨询会，会议邀请行业内技术专家以及装配机构一线装配技师代表，对拟制定标准所涉及的训练场所及设施设备、训练流程、训练内容等进行研讨并提出修改意见。在总结专家论证会修改意见的基础上，起草组于2023年7月完成了行业标准《上肢肌电假肢功能训练规程》征求意见稿。

2023年7月13日，通过向标委会委员征求意见，征求时间为2023年7月13日-2023年9月14日。征求意见共发出98个单位，回函1个，回函且有意见的1个，主要修改意见及采纳情况如下：

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | - 在“本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。”之后增加：“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。” | 国家康复辅具研究中心 | 采纳 |
| 2 | 8.2 | ——拿起薯片，保证薯片不碎； ——模拟骑车，双手握持固定的横杆两端并停留片刻。 建议：薯片修改为“易碎食品”； 片刻，应为具体的时间单位，如“分钟”。 | 国家康复辅具研究中心 | 部分采纳，薯片修改为“薯片或其他易碎物品” |
| 3 | 10 | 附录B,在正文中应有陈述。 | 国家康复辅具研究中心 | 采纳 |
| 4 | 附录A | 身高单位：m，修改为：cm； 进阶动作训练：抓放木块、抓放圆柱体中的“（大）（小）”，应于正文陈述的一致。 | 国家康复辅具研究中心 | 采纳 |
| 5 | 终结线 | 标准的终结线要求：居中，长度为版面四分之一的粗实线。 | 国家康复辅具研究中心 | 采纳 |

起草组根据反馈意见进行修改后形成送审稿，于2024年12月25日提交标委会送审。

1.4.4 审查阶段：

预审查会：2024年12月30日，全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会组织召开线上标准预审查会。与会专家对本标准进行了认真仔细审查。会议形成的主要修改意见如下：

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 提出人 | 处理 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 功能训练流程加入评估。 | 中国康复辅助器具协会 | 杨成瑞 | 采纳 |
| 2 | 7.2-7.3 | 修改为： “——假手开/闭训练，包括完全打开/闭合、部分打开/闭合； ——腕屈/伸训练，包括完全屈曲/伸展、部分屈曲/伸展； ——腕旋转训练，包括完全旋前/旋后、部分旋前/旋后； ——肘屈/伸训练，包括完全屈曲/伸展、部分屈曲/伸展。” | 中国康复辅助器具协会 | 张晓玉 马凤岭 | 采纳 |
| 3 | 附录B | 标题修改为“上肢肌电假肢日常生活活动训练用具和方法”。 | 中国康复辅助器具协会 | 杨成瑞 | 采纳 |
| 4 | 编制说明 | 建议参考GB/T 44425-2024，并列入《编制说明》。 | 中国康复辅助器具协会 | 杨成瑞 | 采纳 |

起草组根据预审会专家修改意见内容进行修改后形成最终送审稿，提交2025年1月于成都举行的标准评审会。

审查会：2025年1月6日-1月9日，全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会于四川成都组织召开标准审查会。会上，来自生产企业、使用机构、科研机构、质检机构、政府部门等利益相关方代表共计59名委员，对本标准进行了认真仔细审查。会议形成的主要修改意见如下：

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 界定适用范围为“肢体缺失者”。 | 采纳 |  |
| 2 | 3 | 增加术语“肢体缺失者”； 参照术语3.3.和3.4修改术语3.1.和3.2。 | 采纳 |  |
| 3 | 4.2 | 去掉“相关功能训练介绍材料和图片”“薯片或其他易碎物品”； 训练设施设备表述太具体，进行简化。 | 采纳 |  |
| 4 | 7.1 | 去掉“所有部件”。 | 采纳 |  |
| 5 | 7.2-7.3 | 去掉“后颈”、“侧腰”、“同侧肩膀”、“异侧肩膀”。 | 采纳 |  |
| 6 | 8.2 | 去掉物品具体尺寸信息； 去掉“拿起薯片或其他易碎物品，保证不碎”； 去掉纸杯训练； 增加抓放不规则物品训练。 | 采纳 |  |
| 7 | 9.2 | 将“前臂肌电假肢和上臂肌电假肢日常生活活动训练项目包括以下项目”改为“前臂肌电假肢和上臂肌电假肢日常生活活动训练，根据使用者实际使用需求，参照以下训练项目”； 去掉“梳头”、“搬运重物”； 将“穿上衣”改为“配合穿上衣”，其他训练项目照此修改。 | 采纳 |  |

审查会投票情况：59票赞成，0票弃权，0票反对，通过了对该标准的审查。起草组按照审查会意见，对标准进行了修改完善，并于2025年1月20日形成标准报送材料报标委会秘书处。

1.4.5 报批阶段：

2025年3月20日，民政部政策法规司在北京召开标准报批审查会，审查结论为：通过。

起草组根据专家意见，对报批稿再次做了修改，主要的修改有：

- 1)删除原3.1“肢体缺失者”术语和定义；

- 2)调整流程图，删除制定功能训练计划和整理归档，具体如下：

- 删除原5“制定功能训练计划”，并填写训练计划及记录表（参见附录A）；删除图1“制定功能训练计划”流程框；删除原第6章制定功能训练计划全部内容；删除原第10章整理记录和归档全部内容；删除原附录A全部内容；

- 3)根据GB/T 20001.6，合并原7-9章为“6上肢肌电假肢功能训练”；删除原7.1、8.1、9.1训练要求；增加转换条件6.2、6.4；增加结束条件6.6。

- 标准编制原则、主要内容及其确定依据（修订国家标准时，包括修订前后技术内容的对比）

- 2.1 编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2020和GB/T 1.2-2020给出的规则起草。标准编制中，规范性要素的选择遵循标准化对象原则、文件使用者原则、目的导向原则，文件的表述遵循一致性原则、协调性原则、易用性原则。

- 2.2 主要内容及确定依据

本标准规定了上肢肌电假肢功能训练的流程、项目和方法。

训练流程：功能训练是上肢肌电假肢装配后的必需项目，截肢者首先须掌握所装配假肢基本功能的操控方法，在此基础上获得使用假肢进行抓、放、支撑等运动能力，最终在以上基础上使用假肢完成日常生活活动。因此，功能训练流程包括：为了掌握上肢肌电假肢控制方法而进行的基础动作训练，为了掌握上肢肌电假肢抓、放、支撑等运动功能而进行的进阶动作训练，以及为了掌握使用上肢肌电假肢完成穿衣、进食、工作、出行等日常生活活动而进行的日常生活活动训练。

基础动作训练：参考GB/T 44425—2024《假肢装配康复训练规程》、GB/T 22456—2008《残肢功能训练》、T∕CAAP 018—2020《假肢装配后康复训练规程》、喻洪流.《假肢学》1版.北京：人民卫生出版社.2020、Smurr LM, Gulick K, Yancosek K, Ganz O. Managing the upper extremity amputee: a protocol for success. J Hand Ther. 2008 Apr-Jun;21(2):160-75; quiz 176.，结合肌电假肢基本功能和专业假肢技术人员的工作经验,分别对前臂肌电假肢进行假手移动训练、手开/闭控制训练、腕屈/伸控制训练、腕旋转控制训练和肘屈/伸控制训练；对上臂肌电假肢按需进行假手移动训练、手开/闭控制训练、腕屈/伸控制训练、腕旋转控制训练和肘屈/伸控制训练。

进阶功能训练：参考GB/T 41841—2022《前臂假肢功能评估》、GB/T 22456—2008《残肢功能训练》、T∕CAAP 018—2020《假肢装配后康复训练规程》、喻洪流.《假肢学》1版.北京：人民卫生出版社.2020、上肢动作研究测试理论（Action Research Arm Test，ARAT），结合国内外上肢假肢功能评估工具和专业假肢技术人员的工作经验，分别对上肢假肢的抓、放、支撑能力进行训练。抓、放能力采用抓、捏、握、放不同规格、不同形状的硬质物品等进行训练，支撑能力采用模拟骑车进行训练的内容和方法。

日常生活活动训练：日常生活活动中，归纳总结出影响人类生活的高频次必需上肢日常活动，参考GB/T 44425—2024《假肢装配康复训练规程》、GB/T 41841—2022《前臂假肢功能评估》、上肢截肢者活动测量（Activities Measure for Upper Limb Amputees, AMULA）、捷成泰勒手功能测试（Jebsen-Taylor Hand Function Test, JHFT）等大量技术文献，结合专业假肢技术人员的工作经验，制定日常生活活动能力训练，就穿衣、进食、进水、家务、工作、出行、搬运等日常生活活动方面的训练，规定了相应的训练用具和训练方法。

- 2.3 修订标准技术内容对比

无

- 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

- 3.1 试验验证分析及综述报告（产品标准、方法标准重点表述试验验证情况）

本文件规定了上肢肌电假肢功能训练的流程、项目和方法，参考了GB/T 44425—2024《假肢装配康复训练规程》、GB/T 22456—2008《残肢功能训练》、T∕CAAP 018—2020《假肢装配后康复训练规程》、喻洪流.《假肢学》1版.北京：人民卫生出版社.、GB/T 41841—2022《前臂假肢功能评估》、上肢截肢者活动测量（Activities Measure for Upper Limb Amputees, AMULA）、捷成泰勒手功能测试（Jebsen-Taylor Hand Function Test, JHFT）等相关技术文献，以上文件已使用多年，可靠性已得到证明。

- 3.2技术经济论证

从技术角度看，制定上肢肌电假肢功能训练标准具有显著的必要性和可行性。当前，许多佩戴者因缺乏系统化、专业化的功能训练，导致假肢使用效果不佳。通过制定统一的训练标准，可以规范训练流程和方法，确保佩戴者能够科学、高效地掌握假肢的使用技巧，显著提升假肢的使用效果，并保障训练的安全性，避免因不当训练引发“二次伤害”。此外，标准化的训练流程有助于推动上肢肌电假肢技术持续创新，为行业技术发展提供明确的方向。

从经济角度看，该标准的制定将为消费者和行业带来双重效益。对于消费者而言，有效的功能训练能够确保假肢产品功能最大化，实现肢体缺失功能的有效代偿和改善，提升其生活质量。从行业视角看，规范标准和流程，将有效提升残肢者对产品和配置服务的满意度，进而促进形成智能上肢假肢消费的正向循环，推动上肢假肢行业健康可持续发展。

- 3.3预期的经济效益、社会效益和生态效益

- 建议本文件作为推荐性行业标准发布、实施。以规范假肢配置机构的配置服务管理，特别是上肢肌电假肢装配后的功能训练规程。本标准的制定与发布将对提高我国假肢配置机构的假肢配置服务质量起到积极的指导和推动作用。

从关爱残疾人健康的角度来看，本标准的制定显得非常重要，根据标准内容进行功能训练，可大大改善残疾人生活质量和水平，使他们从中受益。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无国际、国外同类标准。

- 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准遵守了我国有关的政策法规，与其他相关标准保持了标准之间的协调统一。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

- 涉及专利的有关说明

暂无。

- 实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

文件对规范上肢肌电假肢功能训练具有指导意义，标准发布后，应大力宣传推广，贯彻落实标准的实施。要求相关机构统一标准，鼓励企业参照采用或逐步过渡采用。同时，为推广和实施本标准，可以采取如下一些具体措施：

（1）由技术归口单位牵头，负责标准宣贯；

（2）结合标准化建设，推动和全面实施标准的培训工作；

（3）标准编制工作小组应继续开展研究，改进和完善标准的相关内容。

建议自公布之日起3个月后实施。建议从事假肢配置工作的人员等按本国家标准的规定执行。在其它有关国家标准、行业标准修订时，建议以此标准为准。

- 其他应当说明的事项

无。

《上肢肌电假肢功能训练规程》起草组

2025年4月9日